Информация о составе исполнительной документации, которая должна быть сдана Пользователем/Организацией/Подрядной организацией в МГТС после выполнения работ

- Термины и определения

ИД – исполнительная документация на Имущество;

Подрядная организация – организация, выполняющая работы в линейно-кабельных сооружениях (ЛКС) МГТС в интересах Пользователя или Организации;

Пользователь – лицо, с которым заключен договор о предоставлении доступа к  ЛКСМГТС;

Организация – лицо, с которым заключен договор об оказании дополнительных услуг, включая услугу на сопряжение (врезку) ЛКС Организации с ЛКС МГТС;

Договор – 1) договор с Пользователем о предоставлении доступа к ЛКС МГТС; 2) договор с Организацией об оказании дополнительных услуг, включая услугу на сопряжение (врезку) ЛКС Организации с ЛКС МГТС;

Заказчик – 1) лицо, которому выдаются технические условия; 2) лицо, которое не является  собственником Имущества и ЛКС (Российская Федерация, город Москва, юридические  лица, инвесторы, застройщики и т.п.), осуществляющее финансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса (демонтажа) объектов капитального строительства, размещения некапитальных строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству и иных работ;

Имущество – 1) принадлежащие Пользователю кабели и муфты оптических кабелей; 2) принадлежащие Организации линейно-кабельные сооружения, сопряженные с ЛКС МГТС;

Рабочий проект – проектная или рабочая документация, на основании которой Пользователь или Организация или Подрядная организация выполняет работы;

Документация на Имущество – документы на кабели/муфты, подтверждающие соответствие требованиям законодательства, размещенные по адресу:

https://business.mgts.ru/static/files/partner/lks_kr/dokumentaciya_na_imushchestvo.pdf

2. ИД предъявляется в Департамент учета элементов сети (далее - ДУЭС) МГТС, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, д.18.

Предварительно необходимо записаться на посещение в Центр технического учета ДУЭС, выбрав соответствующий по территориальной привязке район (отдел) ДУЭС по ссылке или QR-коду

ИД предъявляется/сдается в МГТС дважды (ДО и ПОСЛЕ проведения внешнего осмотра):

- предъявляется Пользователем/Организацией/Подрядной организацией перед внешним осмотром для проверки на соответствие проектной/рабочей документации;

- сдается Пользователем/Организацией/Подрядной организацией после приемки работ внешним осмотром.

| Наименование документа/комментарий | Состав ИД ДО проведения внешнего осмотра (ВО) |  | Состав ИД ПОСЛЕ проведения внешнего осмотра (ВО) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Прокладка кабеля Пользователя в ЛКС |  |  |  |
| Схема прокладки кабеля в ЛКС (с фиксацией каналов и расположением муфт), утвержденная Заказчиком и/или Пользователем с печатью Заказчика и /или Пользователя (при наличии печати) | Обязательно |  | Обязательно. Предоставляется с отметкой сотрудника ДЭЛС и штампом ДУЭС «Исполнительная документация проверена перед ВО». 1 экз. схемы передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Трасса, на которой размещается Имущество по Договору (Полосатик), утвержденный Заказчиком и/или Пользователем, в 2 экз. на каждый район (отдел ДУЭС) | Обязательно |  | Обязательно. 1 экз. передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Документация на Имущество | Обязательно |  | Обязательно |
| Наряд на организацию доступа с отметкой ДЭЛС о сдаче разрешения на производство работ | Обязательно |  | Обязательно. Передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Копия Разрешения(ий) на производство работ | Обязательно |  | Обязательно |
| Копия Технических условий | Не обязательно |  | Не обязательно |
| Копия Рабочего проекта | Не обязательно |  | Не обязательно |
| Ведомость ВО (с подписями представителей ДЭЛС и Подрядной организации): - или без замечаний; - или со снятыми замечаниями. | - |  | Обязательно Копия ведомости ВО передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Комментарий | После проверки ИД сотрудник ДУЭС при отсутствии замечаний к ИД ставит штамп на ИД «Исполнительная документация проверена перед ВО». Замечания к ИД (при их наличии) передаются Представителю Пользователя или Подрядной организации для устранения. После устранения замечаний ИД снова передается на проверку в ДУЭС, и так до приемки ИД без замечаний. Представитель Пользователя или Подрядной организации забирает ИД со штампом ДУЭС и связывается с ЦЭиР ЛКС ДЭЛС для осуществления приемки работ и подготовки ведомости внешнего осмотра. |  | После проверки сотрудник ДУЭС ставит штамп на ИД «Исполнительная документация принята». |
| - Сопряжение (врезка) ЛКС Организации с ЛКС МГТС |  |  |  |
| Схема врезки в ЛКС (с указанием развертки телефонного колодца), утвержденная Заказчиком и/или Организацией с печатью Заказчика и/или Организации (при наличии печати) | Обязательно |  | Обязательно. Предоставляется с отметкой сотрудника ДЭЛС и штампом ДУЭС «Исполнительная документация на телефонную канализацию проверена перед ВО». 1 экз. схемы передается Представителю Организации или Подрядной организации |
| Трасса, на которой размещается Имущество по Договору (Полосатик), утвержденный Заказчиком/Организацией, в 2 экз. на каждый район (отдел ДУЭС) | Обязательно |  | Обязательно. 1 экз. передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Акты на скрытые работы | Обязательно |  | Обязательно. |
| Наряд на организацию доступа с отметкой ДЭЛС о сдаче разрешения на производство работ | Обязательно |  | Обязательно. Передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Копия Разрешения(ий) на производство работ | Обязательно |  | Обязательно |
| Копия Технических условий | Не обязательно |  | Не обязательно |
| Копия Рабочего проекта | Не обязательно |  | Не обязательно |
| Ведомость ВО (с подписями представителей ДЭЛС и Подрядной организации): - или без замечаний; - или со снятыми замечаниями. | - |  | Обязательно Копия ведомости ВО передается Представителю Организации или Подрядной организации |
| Комментарий | После проверки ИД сотрудник ДУЭС при отсутствии замечаний к ИД ставит штамп на ИД «Исполнительная документация на телефонную канализацию проверена перед ВО». Замечания к ИД (при их наличии) передаются Представителю Организации или Подрядной организации для устранения. После устранения замечаний ИД снова передается на проверку в ДУЭС, и так до приемки ИД без замечаний. Представитель Организации или Подрядной организации забирает ИД со штампом ДУЭС и связывается с ЦЭиР ЛКС ДЭЛС для осуществления приемки работ и подготовки ведомости внешнего осмотра. |  | После проверки сотрудник ДУЭС ставит штамп на ИД «Исполнительная документация на телефонную канализацию принята». |
| - Демонтаж кабеля Пользователя из ЛКС |  |  |  |
| Схема демонтажа кабеля из ЛКС, утвержденная Заказчиком и/или Пользователем с печатью Заказчика и/или Пользователя (при наличии печати) | Обязательно |  | Обязательно. Предоставляется с отметкой сотрудника ДЭЛС и штампом ДУЭС «Исполнительная документация проверена перед ВО». 1 экз. схемы передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Трасса, на которой размещается Имущество по Договору (Полосатик), утвержденный Заказчиком и/или Пользователем, в 2 экз. на каждый район (отдел ДУЭС) | Обязательно |  | Обязательно. 1 экз. передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Наряд на организацию доступа с отметкой ДЭЛС о сдаче разрешения на производство работ | Обязательно |  | Обязательно. Передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Копия Разрешения(ий) на производство работ | Обязательно |  | Обязательно |
| Копия Технических условий | Не обязательно |  | Не обязательно |
| Копия Рабочего проекта | Не обязательно |  | Не обязательно |
| Ведомость ВО (с подписями представителей ДЭЛС и Подрядной организации): - или без замечаний; - или со снятыми замечаниями. | - |  | Обязательно Копия ведомости ВО передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Акт демонтажа (с подписями представителей ДЭЛС и Подрядной организации) | - |  | Обязательно Копия акта демонтажа передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Комментарий | После проверки ИД сотрудник ДУЭС при отсутствии замечаний к ИД ставит штамп на ИД «Исполнительная документация проверена перед ВО». Замечания к ИД (при их наличии) передаются Представителю Пользователя или Подрядной организации для устранения. После устранения замечаний ИД снова передается на проверку в ДУЭС, и так до приемки ИД без замечаний. Представитель Пользователя или Подрядной организации забирает ИД со штампом ДУЭС и связывается с ЦЭиР ЛКС ДЭЛС для осуществления приемки работ и подготовки ведомости внешнего осмотра. |  | После проверки сотрудник ДУЭС ставит штамп на ИД «Исполнительная документация принята». |
| - Демонтаж кабеля Пользователя в рамках сноса объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств Заказчиков |  |  |  |
| Схема демонтажа кабеля из ЛКС, утвержденная Заказчиком и/или Пользователем с печатью Заказчика и/или Пользователя (при наличии печати) | Обязательно |  | Обязательно. Предоставляется с отметкой сотрудника ДЭЛС и штампом ДУЭС «Исполнительная документация проверена перед ВО». 1 экз. схемы передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Трасса, на которой размещается Имущество по Договору (Полосатик), утвержденный Заказчиком и/или Пользователем, в 2 экз. на каждый район (отдел ДУЭС) | Обязательно |  | Обязательно. 1 экз. передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Копия Разрешения(ий) на производство работ | Обязательно |  | Обязательно |
| Технические условия на снос имущества от Пользователя (владельца сносимого кабеля) | Обязательно |  | Обязательно |
| Согласование Рабочего проекта Пользователем (владельцем сносимого кабеля) | Обязательно |  | Обязательно |
| Ведомость ВО (с подписями представителей ДЭЛС и Подрядной организации): - или без замечаний; - или со снятыми замечаниями. | - |  | Обязательно Копия ведомости ВО демонтажа передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Комментарий | После проверки ИД сотрудник ДУЭС при отсутствии замечаний к ИД ставит штамп на ИД «Исполнительная документация проверена перед ВО». Замечания к ИД (при их наличии) передаются Представителю Пользователя или Подрядной организации для устранения. После устранения замечаний ИД снова передается на проверку в ДУЭС, и так до приемки ИД без замечаний. Представитель Пользователя или Подрядной организации забирает ИД со штампом ДУЭС и связывается с ЦЭиР ЛКС ДЭЛС для осуществления приемки работ и подготовки ведомости внешнего осмотра. |  | После проверки сотрудник ДУЭС ставит штамп на ИД «Исполнительная документация принята». |
| - Снос и восстановление кабеля Пользователя в рамках строительства/реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств Заказчиков |  |  |  |
| Схема прокладки кабеля в ЛКС (с фиксацией каналов и расположением муфт), утвержденная Заказчиком и/или Пользователем с печатью Заказчика и/или Пользователя (при наличии печати) | Обязательно |  | Обязательно. Предоставляется с отметкой сотрудника ДЭЛС и штампом ДУЭС «Исполнительная документация проверена перед ВО». 1 экз. схемы передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Трасса, на которой размещается Имущество по Договору (Полосатик), утвержденный Заказчиком и/или Пользователем, в 2 экз. на каждый район (отдел ДУЭС) | Обязательно |  | Обязательно. 1 экз. передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Документация на Имущество | Обязательно |  | Обязательно |
| Наряд на организацию доступа с отметкой ДЭЛС о сдаче разрешения на производство работ | Обязательно |  | Обязательно. Передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |
| Копия Разрешения(ий) на производство работ | - |  | Обязательно |
| Технические условия на вынос имущества от Пользователя (владельца выносимого кабеля) | Обязательно |  | Обязательно |
| Согласование Рабочего проекта Пользователем (владельцем выносимого кабеля) | Обязательно |  | Обязательно |
| Ведомость ВО (с подписями представителей ДЭЛС и Подрядной организации): - или без замечаний; - или со снятыми замечаниями. | - |  | Обязательно Копия ведомости ВО передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |
| Комментарий | После проверки ИД сотрудник ДУЭС при отсутствии замечаний к ИД ставит штамп на ИД «Исполнительная документация проверена перед ВО». Замечания к ИД (при их наличии) передаются Представителю Пользователя или Подрядной организации для устранения. После устранения замечаний ИД снова передается на проверку в ДУЭС, и так до приемки ИД без замечаний. Представитель Пользователя или Подрядной организации забирает ИД со штампом ДУЭС и связывается с ЦЭиР ЛКС ДЭЛС для осуществления приемки работ и подготовки ведомости внешнего осмотра. |  | После проверки сотрудник ДУЭС ставит штамп на ИД «Исполнительная документация принята». |
| - Предоставление ИД после проведения аварийно-восстановительных работ (АВР) на кабеле Пользователя ИД по АВР предъявляется/сдается в МГТС если кабель восстановили с изменениями (например длины/марки/емкости кабеля/с перекладкой по др. трассе/с установкой новых муфт) |  |  |  |
| Наименование документа/комментарий |  | Состав ИД по АВР ПОСЛЕ проведения внешнего осмотра (ВО) |  |
| Схема прокладки кабеля в ЛКС на участке АВР (с фиксацией каналов и расположением муфт), утвержденная Заказчиком и/или Пользователем с печатью Заказчика и/или Пользователя (при наличии печати) |  | Обязательно. 1 экз. схемы передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |  |
| Трасса, на которой размещается Имущество по Договору (Полосатик), утвержденный Заказчиком и/или Пользователем, в 2 экз. на каждый район (отдел ДУЭС) |  | Обязательно. 1 экз. передается в Департамент по развитию операторского бизнеса или Департамент по работе со специальными пользователями (в зависимости от того, какое подразделение сопровождает Договор) |  |
| Документация на Имущество |  | Обязательно |  |
| Копия Разрешения(ий) на производство работ |  | Обязательно |  |
| Ведомость ВО (с подписями представителей ДЭЛС и Подрядной организации): - или без замечаний; - или со снятыми замечаниями. |  | Обязательно Копия ведомости ВО передается Представителю Пользователя или Подрядной организации |  |
| Комментарий |  | После проверки сотрудник ДУЭС ставит штамп на ИД «Исполнительная документация принята». |  |